Додаток до рішення виконкому

Менської міської ради № 216    від

01 жовтня 2019 року «Про стан

підготовки житлово-комунального

господарства та закладів освіти,

охорони здоров’я, культури,

соціальних закладів до

осінньо-зимового періоду  2019-2020

років»

Інформація

про стан підготовки житлово-комунального господарства та закладів освіти, охорони здоров’я, культури, соціальних  закладів до осінньо-зимового періоду  2019-2020 років

Згідно розпорядження Менської міської ради Менського району Чернігівської області від 10 червня 2019 року № 160 «Про підготовку підприємств паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери до стабільної роботи в осінньо-зимовий період 2019/20 року» та  затвердженого комплексного  плану заходів з підготовки господарського комплексу і об’єктів бюджетної сфери  до роботи в осінньо-зимовий період 2019/20 року  на даний час проведено:

КУ «Територіальнимм центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Менської міської ради

В відділенні стаціонарного догляду для постійного та тимчасового проживання, що знаходиться в с. Стольне по вул. Коцюбинського, 12,  де проживають одинокі особи, які потребують догляду,  завершена заготівля твердого топлива. Було заготовлено 345 скл.м. дров. Було проведено очищення димоходу та твердопаливного котла. Проведений пробний запуск та перевірена його технічна справність. Проведена перевірка технічного стану електромережі

(проведені заміри опір ізоляції)  та первинних засобів пожежогасіння. Вогнегасники в наявності в необхідній кількості, повіряються кожного року  на початку жовтня до офіційного початку опалювального сезону. Підопічні, які перебувають в стаціонарному відділенні одягом та взуттям для зимового періоду забезпечені. Проводиться заготівля овочів на зиму для проживаючих в стаціонарному відділенні.

КП «Менакомунпослуга» Менської Міської ради

Триває підготовка до роботи в зимовий період комунального підприємства «Менакомунпослуга». Є в наявності 40 т. піску для посипки доріг та 5 т. солі. Триває підготовка навісного обладнання до тракторної техніки для очистки снігу, розкидача піщано-сольової суміші для посипання доріг та тротуарів. Відбувається підготовка міського полігону по захороненню твердих побутових відходів до роботи в зимових умовах та забезпечення його надійної  експлуатації. В приміщенні лазні проводиться поточний ремонт (побілка, покраска, заміна неробочого обладнання), готується приміщення внутрішнього туалету. За наявності коштів потрібно заготовити необхідний інвентар, інструменти, сипучі та інші протиожеледні матеріали для роботи взимку.

КП  «Макошинське»

КП «Макошинське» до роботи в осінньо-зимовий період підготовлене наступним чином: артезіанські свердловини утеплені тирсою, зливні вентелі також. У закупівлі палива немає потреби, так як приміщення артезіанських свердловин не опалюються, а кімната, де знаходиться адміністрація підприємства розміщена в приміщенні селищної ради і опалюється централізовано.  Очисні споруди забезпечені дровами  на опалювальний період.

КУ «Місцева пожежна охорона Менської міської ради»

Будівлі пожежних депо 4 місцевих пожежних команд КУ «Місцева пожежна охорона Менської міської ради Менського району Чернігівської області» в смт. Макошине, селах: Бірківка, Семенівка, Дягова станом на 27.09.2019 року  забезпечені твердим паливом в повному обсязі.

На даний час закінчуються роботи з поточного ремонту груб та опалювальних котлів та очищення їх від сажі. В пожежному депо с. Дягова повністю перероблено грубу.

Відділ культури Менської міської ради

Станом на 19.09. 2019 року в відділі культури  функціонує 42 заклади культури: КЗ «Менська  публічна бібліотека» Менської міської ради Чернігівської області,   КЗ «Менський  Будинок культури» Менської міської ради Чернігівської області, КЗ «Центр культури і дозвілля молоді» Менської міської ради Чернігівської області, КЗ «Менський краєзнавчий музей» Менської міської ради Чернігівської області, 18 сільських, 1 селищна філії КЗ «Менський будинок культури», 18 сільських, 1 селищна філії КЗ «Менська  публічна бібліотека».  Повністю опалюються 4 заклади, 38 – частково.  На сьогоднішній день завершуються косметичні ремонти в більшості закладів культури, профілактичні  ремонти  опалювальних систем, придбання дров для сільських та селищного будинків культури та закупівля торфобрикету (наразі потреба 15 тонн, для Киселівської (10) та Семенівської (5) філій КЗ «Менський будинок культури»). Інспектором Держденергонагляду в Чернігівській області  було підписано відповідний акт готовності теплового господарства до роботи в опалювальний період 2019\20 років.

Відділ освіти Менської міської ради

На виконання наказу начальника відділу освіти  № 179 від 12.06.2019 р., згідно актів готовності, у всіх закладах освіти проведено  ревізію приміщень котелень і теплопунктів та систем теплозабезпечення. Здійснена чистка теплогенеруючого обладнання, промивка вузлів та систем теплозабезпечення.

Проведено навчання відповідальних осіб за електрогосподарство в кількості 38 чол. У вузлах керування тепловою енергією проведено ревізію та ремонт запірної арматури.   Перевірка та обслуговування димно-вентиляційних каналів проводиться ТОВ «Менагазбудсервіс» згідно договору. Проводиться повірка газових сигналізаторів та манометрів. В міжсезонний період ТОВ «Менагазбудсервіс»  було проведено поточний ремонт твердопаливних котлів по заміні топкових дверей в Стольненському ЗЗСО 1-3 ст.

- Здійснено капітальний ремонт електродвигуна в котельні Блистівського ЗЗСО 1-3 ст. При наявності відповідного фінансування необхідно провести  заміну витяжної труби, яка знаходиться в аварійному стані.

- Завершено поточний ремонт  котельні в Киселівському ЗЗСО 1-3 ст.

- На даний час проводяться ремонт котельні в Лісківському ЗЗСО 1-3 ст. та заплановано проведення ремонту котельні в Куковицькому ЗЗСО 1-3 ст.

До кінця вересня місяця буде проведено навчання операторів твердопаливних котелень.

З 05.08. по 09.08.2019р. державним інспектором з енергонагляду було здійснено  моніторинг об’єктів  закладів освіти, про що надійшла відповідна довідка з вказівкою на недоліки. Після проведення заходів по  усуненню зауважень, інспектором Держденергонагляду в Чернігівській області  було підписано відповідний акт готовності теплового господарства до роботи в опалювальний період 2019/20 років. На даний час проводиться виготовлення проектної документації щодо облаштування засобами дистанційної передачі даних комерційних вузлів обліку природного газу закладів освіти Менської міської ради.

На початок періоду опалювального сезону 2019-2020рр. відділом освіти було завезено 890 м.3. дров, 70т. торфобрикету, 67т. вугілля.

В. о. старост на територіях старостинських округів в будівлях, що належать до комунальної власності Менської міської об’єднаної територіальної громади проводять повірку газового обладнання та проводиться заготівля твердого палива на зимовий період.

Станом на 27 вересня  2019 року для  адміністративних приміщень відповідних старостинських округів   проводиться робота по закупівлі брикету та дров, визначена потреба в опалювачах та орієнтовна потреба газу, закінчується повірка газового обладнання.

На даний час для приготування пісчано-сольової суміші для посипки доріг в зимовий період Менською міською радою проведена закупівля  80 т піску та 10 т солі. Проведена підготовка техніки, яка може бути залучена до ліквідації снігових заметів, ожеледиці та здійснена підготовка системи вуличного освітлення  для забезпечення її задовільної роботи в осінньо-зимовий період.

Начальник відділу архітектури,

містобудування та житлово-комунального

господарства                                                                            Л.А. Лихотинська