# Додаток

до рішення виконавчого комітету Менської міської ради

02 серпня 2021 року № ____

«Про стан підготовки житлово-комунального господарства  закладів освіти, охорони здоров’я, культури, соціальних закладів до осінньо-зимового періоду                                 2021-2022 років»

Інформація

про стан підготовки житлово-комунального господарства  закладів освіти, охорони здоров’я, культури, соціальних закладів до осінньо-зимового періоду 2021-2022 років

Згідно розпорядження Менської міської ради Чернігівської області від 08 червня 2021 року № 195 «Про підготовку Менської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022» та  затвердженого плану комплексних заходів  з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства і об’єктів бюджетної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2021/22 року на даний час проведено слідуюче:

КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Менської міської ради

Комунальною установою «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)  Менської міської ради станом на 23.07.2021 року до осінньо-зимового періоду 2021-22 років було проведено:        Закупівлю 60 % від необхідної кількості твердого палива (дрова) для опалення та обігріву стаціонарного відділення для постійного та тимчасового проживання, яке знаходиться в с. Стольне  ( на територію відділення завезено 114 м3  дров). Наказом директора № 18 від 8 червня 2021 року затверджено склад комісії для забезпечення контролю за виконанням плану заходів по підготовці до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022рр. та план заходів з підготовки до дій в зимових умовах 2021-2022 років КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Менської міської ради. Згідно плану заходів з підготовки до дій в зимових умовах протягом серпня-вересня  планується провести перевірку готовності до роботи опалювальних котлів, наявної автоматики та обстеження стану експлуатації димових і вентиляційних каналів, про що буде складено акт перевірки готовності котла та систем опалення до роботи в осінньо-зимовий період.  Стаціонарне відділення для постійного та тимчасового проживання  с. Стольне забезпечено інвентарем, одягом та взуттям зимового асортименту.

«Менський центр ПМСД» Менської міської ради

«Менський центр ПМСД» Менської міської ради проводить підготовку до опалювального періоду 2021-2022 років наступним чином: проведені процедури закупівлі твердого палива через електронну систему публічних закупівель України ProZorro. Станом на 20 липня поточного року було у повному обсязі завезено дрова- 20 ск/м. Завезення брикету буде здійснено орієнтовно у серпні місяці 2021 року, коли розпочне роботу торфопідприємство. Проведено електромонтажні роботи, ремонт пічного опалення та заміну вікон на склопакети у ФП с. Осьмаки. Проведено заміну вікон на склопакети у ФП с. Ушня. У Бірківській амбулаторії виконано ремонт каналізаційної системи. Виконано монтаж системи водопостачання та водовідведення у ФАПі с. Покровське. Відремонтовано сарай у ФП с. Дягова. В приміщенні Синявської амбулаторії проведено ремонт котельні.

Потребують заміни твердопаливні котли: ФАП с. Куковичі, ФП с. Величківка, ФП с. Дягова. Необхідно замінити газовий котел на твердопаливний у ФАПі с. Феськівка. Дані роботи будуть проведені при наявності коштів.

Заплановано проведення електромонтажних робіт у ФАПі с. Покровське, ФП с. Ушня, ФП с. Максаки, ФП с. Ліски,  ФП с. Блистова, ФП с. Семенівка та Бірківській амбулаторії.

Облаштування ФП с. Волосківці буде виконуватись за наявності коштів.

КНП «Менська міська лікарня»

КНП «Менська міська лікарня» повідомляє, що в рамках плану заходів підготовки до осінньо-зимового періоду 2021-2022року було проведено наступне:

1.У неврологічному відділенні завершена робота щодо встановлення вікон у кількості 8 од.

2.У патологоанатомічному відділенні встановлений електроопалювальний котел

3.Продовжується робота щодо заміни газового опалювального котла у стоматологічному відділенні. Газовий опалювальний котел вже придбаний. Проєктна документація в процесі розробки. Технічні умови – розроблені.

4.Продовжується робота щодо вирішення питання готовності Макошинського паліативного відділення, а саме: ремонту системи опалення з заміною 2-х опалювальних котлів на твердому паливі.

5.Манометри водяної системи опалення проходять державну метрологічну повірку в ДП «Чернігівстандартметрологія» і сертифікація м. Чернігів.

6.Газові лічильники вже пройшли державну повірку.

Звіт КУ «Місцева пожежна охорона Менської міської ради Менського району Чернігівської області» по підготовці до опалювального сезону    2021 - 2022 року станом на 26.07.2021 року

Будівлі пожежних депо 4 місцевих пожежних команд КУ «Місцева пожежна охорона Менської міської ради Менського району Чернігівської області» в смт. Макошине, селах: Бірківка, Семенівка, Дягова опалюються твердим паливом. Станом на 26.07.2021 року МПК забезпечені твердим паливом наступним чином:

МПК с. Бірківка (с. Бірківка, вул. Незалежності, 16) на даний час забезпечено твердим паливом в повному обсязі, а саме: закуплено пелети паливні 3 тони на суму 9000 грн, дров соснових 30,56 м3 на загальну суму 5867,52 грн., дров акації 4,24 м3 на загальну суму 1272,00 грн. З минулого опалювального сезону залишилось 2 м3 дров верби на загальну суму 360,00 грн. та соснових дров 10 м3 на суму 2700,00 грн..

МПК с. Бірківка (філія с. Семенівка вул. Перемоги, 186) на даний час забезпечено твердим паливом в повному обсязі, а саме:  закуплено пелети паливні 3,5 тони на суму 10500 грн., дров породи вільха 44,76 м3 на загальну суму 10473,85 грн. З минулого опалювального сезону залишилось 2 м3 дров верби на загальну суму 360,00 грн. та дров вільхи 10 м3 на суму 2820,00 грн..

МПК смт. Макошине (смт. Макошине, вул. Центральна, 12а) на даний час забезпечено твердим паливом в повному обсязі, а саме:  закуплено дров листвяних порід 10 м3 на суму 5000грн., а також залишилось з опалювального сезону дров листвяних порід 1,5 м3 на загальну суму 750,00 грн.

МПК с. Дягова (с. Дягова, вул. Гагаріна, 2)  на даний час забезпечено твердим паливом в повному обсязі:  закуплено пелети паливні 3,5 т на суму 10500,00 грн., дров соснових 2,824 м3 на загальну суму 451 грн., дров породи акація 7,9 м3 на загальну суму 2316,15 грн., З минулого опалювального сезону залишилось 0,5 м3 дров вільхи на загальну суму 141,00 грн.

На даний час проводяться роботи з поточного ремонту груб та опалювальних котлів, очищення їх від сажі.

Відділ культури Менської міської ради

Станом на 30.07.2021 року в відділі культури функціонує 52 заклади: КЗ «Менський Будинок культури» Менської міської ради Чернігівської області та 24 філії, КЗ «Центр культури та дозвілля молоді» Менської міської ради Чернігівської області, КЗ «Менський краєзнавчий музей» Менської міської ради Чернігівської області, КЗ «Менська публічна бібліотека» та 24 філії.

Повністю опалюються 7 закладів, 45 – частково.

Відділом культури Менської міської ради здійснюється контроль за станом приміщень, вище зазначених закладів. На даний час всі опалювальні пристрої знаходяться в належному технічному стані.

Наразі триває підготовка до осінньо-зимового періоду 2021-2022 рр.

27 травня 2021 року заключено договір з переможцем тендера на 112 м3 дров рубаних, 35 м3 дров не рубаних. Строк поставки товару з 01 червня по 30 вересня 2021 року. До кінця вересня 2021 року заклади культури будуть забезпечені дровами на 100%.

Ведеться робота по забезпеченню брикетом Киселівської та Семенівської філій  КЗ «Менський Будинок культури» на весь опалювальний період. Планується найближчим часом придбати 17 тон брикету.

На сьогоднішній день заклади культури готові до опалювального періоду 2021-2022 рр. на 50%.

Відділ освіти Менської міської ради

До роботи в осінньо-зимовий період по відділу освіти Менської міської ради видано наказ від 22.06.2021 № 95/1 «Про підготовку закладів освіти до стабільної роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років», яким затверджено заходи з підготовки енергетичних господарств закладів освіти  Менської міської ради до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років.

Станом на 10.07.2021 в підпорядкуванні відділу освіти Менської міської ради перебуває 38 закладів освіти (установ) комунальної форми власності, з них: 16 закладів загальної середньої освіти (в тому числі 10 ЗЗСО І-ІІІ ступенів та 2 філії І-ІІ ступенів, 4 ЗЗСО І-ІІ ступенів), в яких за попередніми даними будуть здобувати освіту 2453 учнів (місто-1555, села-898), 16 ЗДО (в яких буде виховуватися 591 дитина, з них у місті - 360, у селах - 231), 4 заклади позашкільної освіти, ІРЦ, СМНВК.

Проводиться закупівля палива: станом на 12 липня 2021 р. завезено вугілля 130 тон. (68 % від потреби), торфобрикету - 34 тони (7 % від потреби), дров - 355 м3 (30 % від потреби). Проведено ремонт котла у Блистівському ЗЗСО І-ІІІ ст., заміну котла на харчоблоці Киселівського ЗЗСО І-ІІІ ст., ремонт системи опалення Макошинського ЗЗСО І-ІІІ ст., ремонт системи електрозабезпечення їдальні Киселівського ЗЗСО І-ІІІ ст., замінено силовий кабель електрозабезпечення Опорного закладу Менська гімназія, проводиться  повірка сигналізаторів газу та манометрів, буде проведено замір опору ізоляції в усіх закладах освіти (проводиться тендер, очікувана вартість 200 тис. грн), встановлено автоматичну пожежну сигналізацію, оповіщення про пожежу, управління евакуацією людей, устаткування передавання тривожних сповіщень у приміщеннях Менського ЗДО ім. Гагаріна (75823,41 грн), встановлено систему блискавкозахисту  на будівлі Менського ЗДО ім. Гагаріна (72102,35 грн.), виготовлена проектно-кошторисна документація на встановлення  автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу, управління евакуацією людей, устаткування передавання тривожних сповіщень та встановлення системи блискавкозахисту  у наступних закладах освіти: Менський ЗДО «Дитяча академія», Менський ЗДО «Сонечко»,  Менський ОЗЗСО І-ІІІ ст. ім. Т.Г. Шевченка (80 тис. грн.), закуплено 116 вогнегасників (49220 грн.), проведена повірка вогнегасників (28178 грн.),  проведено навчання з пожежної безпеки 36 осіб (7200 грн.)  та охорони праці 66 осіб (30360 грн.), реконструкція системи газопостачання (заміна вузлів обліку газу) в: Менське ЗДО ім. Гагаріна (21880 грн.), Феськівський ЗЗСО І-ІІ ст. (9642 грн.),  Синявський ЗЗСО І-ІІІ ст. ( 27055 грн.), Величківський ЗЗСО І-ІІ ст. (177672 грн.). На поточні ремонти закладів освіти виділено з місцевого бюджету 210800 грн.

На даний час актуальним є питання проведення у закладах освіти наступних робіт:

- заміна котла у Бірківській філії І-ІІ ст., та 2-х котлів у Киселівському ЗЗСО І-ІІІ ст. (проводиться тендер - очікувана вартість з установкою  420 тис. грн.);

- ремонт котла у Блистівському ЗЗСО І-ІІІ ст.

- ремонт системи опалення Покровського ЗЗСО І-ІІІ ст. (70 тис. грн.);

- заміна димової труби  Волосківського ЗЗСО І-ІІ ст. (22 тис. грн.);

- ремонт котельні Менського  ЗДО ім. Гагаріна ( 25 тис. грн.);

- капітальний ремонт покрівлі Стольненського ЗЗСО І-ІІІ ст. (проводиться тендер - очікувана вартість робіт 1200 тис. грн.);

- поточний ремонт гімнастичної зали Синявського ЗЗСО І-ІІІ ст. ( 110 тис. грн.). На даний час за рахунок Програми забезпечення депутатської діяльності на 2021-2022 роки на ремонт та облаштування гімнастичної зали надійшли кошти в сумі 24 тис. грн., але даних коштів вистачить лише на незначний обсяг робіт від потреби;

- поточний ремонт санвузлів  Бірківської філії І-ІІ ст. (120 тис. грн.). На даний час за рахунок Програми забезпечення депутатської діяльності на 2021-2022 роки на проведення поточного ремонту надійшли кошти в сумі 10 тис. грн. та 10 тис. грн. благодійної допомоги надійшло від ФГ «Бутенко», але цих коштів недостатньо;

- ремонт санвузлів із заміною системи каналізації та водовідведення в Менському ЗДО «Сонечко» (80 тис. грн.), водовідведення з покрівлі ЗДО (15000 грн.);

- поточний ремонт системи електрозабезпечення харчоблоків Опорного закладу Менська гімназія та Менський  ОЗЗСО І-ІІІ ст. ім. Т.Г. Шевченка (90 тис. грн.) кошти на даний вид робіт у відділі освіти відсутні;

- ремонт покрівлі Феськівського ЗЗСО І-ІІ ст. (30 тис. грн.);

- ремонт покрівлі Феськівського ЗДО (30 тис. грн.);

Представником Управління Державної інспекції енергетичного нагляду України в Чернігівській області 14.07.2021 року було проведено моніторинг технічного стану та підготовки систем і джерел теплопостачання до опалювального періоду 2021-2022 років на підпорядкованих об’єктах Менської міської ради, а саме: Менська гімназія, Покровський ЗЗСО І-ІІІ ст. Менської міської ради Чернігівської області. На даний час відповідні установи  Менської  міської ради проводяться заходи по усуненню недоліків.

Ведеться підготовка дорожньо-мостово господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2021/22 року, а саме спеціалізованої техніки для прибирання снігу та посипання вулично-дорожньої мережі протиожеледними сумішами, для ремонту доріг визначено переможцем по процедурі торгів «Поточний дрібний ремонт асфальтобетонного покриття по вул. Вокзальна м. Мена, Чернігівської області» (триває період оскарження 10 днів) та визначено переможцем по процедурі торгів «Поточний середній ремонт асфальтобетонного покриття по вул. Армійська в м. Мена Чернігівської області» (триває період оскарження 10 днів).

Старости  на територіях старостинських округів в будівлях, що належать до комунальної власності Менської міської територіальної громади, проводять повірку газового обладнання та проводиться заготівля твердого палива на зимовий період.

Начальник відділу ЖКГ,

енергоефективності та комунального майна                  Кравцов В. М.