# Додаток

до рішення виконавчого комітету Менської міської ради

28 вересня 2021 року № ____

Інформація

про стан підготовки житлово-комунального господарства  закладів освіти, охорони здоров’я, культури, соціальних закладів до осінньо-зимового періоду 2021-2022 років

Згідно розпорядження Менської міської ради Чернігівської області від 08 червня 2021 року № 195 «Про підготовку Менської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022» та  затвердженого плану комплексних заходів  з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства і об’єктів бюджетної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2021/22 року на даний час проведено слідуюче:

КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Менської міської ради

Станом на 15.09.2021 року КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)  Менської міської ради роботи по підготовці до осінньо-зимового періоду 2021-22 років виконані на рівні 85%:

Проведено закупівлю необхідної кількості твердого палива (дрова) для опалення та обігріву стаціонарного відділення для постійного та тимчасового проживання, яке знаходиться в с. Стольне  (на територію відділення завезено 235 м3  дров). Наказом директора № 18 від 8 червня 2021 року затверджено склад комісії для забезпечення контролю за виконанням плану заходів по підготовці до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022рр. та план заходів з підготовки до дій в зимових умовах 2021-2022 років КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Менської міської ради. Згідно плану заходів з підготовки до дій в зимових умовах протягом серпня-вересня проведено перевірку готовності до роботи опалювальних котлів, наявної автоматики та обстеження стану експлуатації димових і вентиляційних каналів, про що складено акт перевірки готовності котла та систем опалення до роботи в осінньо-зимовий період.  Стаціонарне відділення для постійного та тимчасового проживання  с. Стольне забезпечено інвентарем, одягом та взуттям зимового асортименту. На 100 % здійснено підготовку автономного джерела живлення до роботи у осінньо-зимовий період 2021-2022 рр., та створено резерв паливно-мастильних матеріалів для забезпечення його роботи в опалювальний період. Розпочато заготівлю овочів, фруктів, картоплі та консервації для організації харчування підопічних стаціонарного відділення територіального центру на осінньо-зимовий період в межах норм споживання. Проведено позапланові інструктажі з пожежної безпеки та охорони праці. Згідно плану комплексних заходів з підготовки до осінньо-зимового періоду 2021-2022 років планується провести повірку вогнегасників. Також буде проведено прибирання території установи відповідно до правил благоустрою територій населених пунктів Менської ТГ.

«Менський центр ПМСД» Менської міської ради

«Менський центр ПМСД» Менської міської ради повідомляє: що в структурних підрозділах підприємства на даний час проводяться роботи по підготовці  до осінньо-зимового періоду 2021-2022 р.

Частково до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 року підприємство готове. Наявний запас твердого палива складає: дрова – 100%, торфобрикет – 80% . Паливна деревина завезена в структурні підрозділи підприємства в установлені строки – 100% (Закупівля проводилась через систему ПРОЗОРРО). На даний відбувається завезення торфобрикета в структурні підрозділи підприємства. Вже завезено 80% від потреби (Закупівля проводилась через систему ПРОЗОРРО).

КНП «Менська міська лікарня»

КНП «Менська міська лікарня» інформує про те, що роботи  по заміні запірної арматури знаходяться на завершальному етапі, після завершення цієї роботи  буде лікарня 100%  готова до опалювального сезону.

Макошинське паліативне відділення забезпечене паливом:

- дрова - 100,0%;

- вугіллям - 2049 кг;

- торфобрикет - 6034 кг.

Котельня до опалювального сезону не готова у зв'язку з ремонтом котлів.

КП «Менакомунпослуга» Менської Міської ради

КП «Менакомунпослуга» Менської Міської ради повідомляє:

- техніка КП «Менакомунпослуга»  в кількості 6 одиниь підготовлена до осінньо-зимового періоду для проведення робіт по ліквідації снігових заметів, ожеледиці;

- потребуємо посипковий матеріал (пісок – 400 т та сіль – 50 т) для приготування пісчано-сольвої суміши;

- для повної ліквідації снігових заметів виникає потреба у сприянні Менською міською радою вирішення питання щодо залучення спеціалізованої важкої техніки трактора грейдера.

Звіт КУ «Місцева пожежна охорона Менської міської ради Менського району Чернігівської області» по підготовці до опалювального сезону    2021 - 2022 року

Станом на 16.09.2021 року комунальна установа «Місцева пожежна охорона Менської міської ради Менського району Чернігівської області» та підпорядковані місцеві пожежні команди в смт. Макошине, селах Бірківка, Семенівка та Дягова до осінньо-зимового періоду 2021-2022 років готові на 100%

Відділ культури Менської міської ради

Станом на 17.09.2021 року в відділі культури функціонує 52 заклади: КЗ «Менський Будинок культури» Менської міської ради Чернігівської області та 24 філії, КЗ «Центр культури та дозвілля молоді» Менської міської ради Чернігівської області, КЗ «Менський краєзнавчий музей» Менської міської ради Чернігівської області, КЗ «Менська публічна бібліотека» та 24 філії.

Повністю опалюються 7 закладів, 45 – частково. На сьогоднішній день ведуться роботи по встановленню булер’яна у приміщенні Волосківської філії КЗ «Менський будинок культури» Менської міської ради.

Відділом культури Менської міської ради здійснюється контроль за станом приміщень, вище зазначених закладів. На даний час всі опалювальні пристрої знаходяться в належному технічному стані.

Станом на 17.09.2021 року заклади культури забезпечені паливом на 85%.

Відділ освіти Менської міської ради

З метою забезпечення повноцінного функціонування закладів освіти, створення належних умов для навчання та виховання дітей, здійснення якісної підготовки  закладів освіти до організованого початку 2021-2022 навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період відділом освіти Менської міської ради видано наказ від 22.06.2021 № 95/1 «Про підготовку закладів освіти до стабільної роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років», яким затверджено заходи з підготовки енергетичних господарств закладів освіти  Менської міської ради до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років.

Станом на 17.09.2021 року в підпорядкуванні відділу освіти Менської міської ради перебуває 38 закладів освіти (установ) комунальної форми власності, з них: 16 закладів загальної середньої освіти (в тому числі 10 ЗЗСО І-ІІІ ступенів та 2 філія І-ІІ ступенів,  4 ЗЗСО І-ІІ ступенів), в яких за попередніми даними будуть здобувати освіту 2453 учнів (місто-1555, село-898), 16 ЗДО (в яких буде виховуватися 591 дітей, з них в місті - 360, сільські - 231), 4 заклади позашкільної освіти, ІРЦ, СМНВК.

Відділом освіти, керівникам закладів освіти, місцевою владою вжито ряд заходів по підготовці закладів освіти до початку навчального року та роботи в осінньо-зимовий період. Проводиться закупівля палива: станом на 17 вересня 2021р. завезено вугілля 153 тон. на 80% від потреби, торфобрикет – 239,56 тони 51 % від потреби,  дрова 602.8 м3 50 % від потреби. Проведено ремонт котла у Блистівському ЗЗСО І-ІІІ ст., заміну котла на харчоблоці Киселівського ЗЗСО І-ІІІст., ремонт системи опалення Макошинського ЗЗСО І-ІІІ ст., ремонт системи електрозабезпечення їдальні Киселівського ЗЗСО І-ІІІ ст. (27 тис грн..), замінено силовий кабель електрозабезпечення Опорного закладу Менська гімназія, проведено ремонт системи опалення Покровського ЗЗСО І-ІІІ ст., проведено ремонт санвузлів із заміною системи каналізації та водовідведення  в Менському ЗДО «Сонечко», ремонт котельні Менського ЗДО ім. Гагаріна здійснено повірку сигналізаторів газу та манометрів, проводится замір опору ізоляції в усіх закладах освіти, встановлено автоматичну пожежну сигналізацію, оповіщення про пожежу, управління евакуацією людей, устаткування передавання тривожних сповіщень в приміщеннях Менського ЗДО ім. Гагаріна (75823,41 грн), встановлено систему блискавказахисту  на будівлі Менського ЗДО ім. Гагаріна (72102,35 грн.), виготовлена проектно-кошторисна документація на встановлення  автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу, управління евакуацією людей, устаткування передавання тривожних сповіщень та встановлення системи блискавказахисту  у наступних закладах освіти: Менський ЗДО «Дитяча академія», Менський ЗДО «Сонечко»,  Менський ОЗЗСО І-ІІІ ст. ім. Т.Г. Шевченка (80 тис. грн.), закуплено 116 вогнегасників (49220 грн.), проведена повірка вогнегасників (28178 грн.),  проведено навчання з пожежної безпеки 36 осіб (7200 грн.)  та охорони праці 66 осіб (30360 грн.), реконструкція системи газопостачання (заміна вузлів обліку газу) в: Менське ЗДО ім. Гагаріна (21880 грн.), Феськівський ЗЗСО І-ІІ ст. (9642 грн.),  Синявський ЗЗСО І-ІІІ ст. ( 27055 грн.), Величківський ЗЗСО І-ІІ ст. (177672 грн.). На поточні ремонти закладів освіти виділено з місцевого бюджету 210800 грн.

З метою підготовки закладів загальної середньої освіти до нового навчального року відділом освіти здійснені/плануються здійснюватися такі ремонтні роботи та придбання в закладах:

- поточний ремонт системи опалення в Блистівському ЗЗСО на суму 98647 грн.

- поточний ремонт системи опалення в Макошинському ЗЗСО на суму 27393 грн.

- проведена закупівля обладнання для ремонту системи опалення в Волосківському ЗЗСО

- проведено поточний ремонт системи опалення в Покровському ЗЗСО

- встановлено 2 котли для Киселівського ЗЗСО на суму 116040 грн.

- встановлено котел для Бірківського ЗЗСО на суму 69860 грн.

- завершуеться поточний ремонт приміщення під улаштування санвузла в Бірківському ЗЗСО на суму 100000 грн.

- розпочато поточний ремонт спортивної зали в Синявському ЗЗСО на суму 99700 грн.

- проведено капітальний ремонт покрівлі в Стольненському ЗЗСО на суму 1183000 грн.

- проведено тендер по закупівлі вентиляційної системи для харчоблоку  Менської гімназії на суму 317584 грн.

- здійснено поточний ремонт системи електропостачання в Менському ОЗЗСО ім.Шевченка на суму 49932 грн.

- поточний ремонт системи електропостачання в Менській гімназії на суму 50000 грн. (на даний час проводяться підготовчі роботи).

На даний час заклади освіти до опалювального періоду готові на 80%

Всі питання щодо підготовки закладів освіти до роботи в новому навчальному році  перебувають на постійному контролі відділу освіти.

Представником Управління Державної інспекції енергетичного нагляду України в Чернігівській області 14.07.2021 року було проведено моніторинг технічного стану та підготовки систем і джерел теплопостачання до опалювального періоду 2021-2022 років на підпорядкованих об’єктах Менської міської ради, а саме: Менська гімназія, Покровський ЗЗСО І-ІІІ ст. Менської міської ради Чернігівської області. На даний час відповідні установи  Менської  міської ради завершують проводити заходи по усуненню недоліків.

Ведеться підготовка дорожньо-мостово господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2021/22 року, а саме спеціалізованої техніки для прибирання снігу та посипання вулично-дорожньої мережі протиожеледними сумішами. Проведено ямковий ремонт доріг в м. Мена по вулицям: Шевченка, Остреченська, Героїв АТО, Просужого, Бузкова, Троїцька, Сидоренка, Сіверський шлях, Лермонтова, Кошового.

Старости  на територіях старостинських округів в будівлях, що належать до комунальної власності Менської міської територіальної громади, закінчують проводити повірку газового обладнання та завершується заготівля твердого палива на зимовий період.

Начальник відділу ЖКГ,

енергоефективності та комунального майна                  Кравцов В. М.