Додаток №1

Пояснювальна записка до заходу по заміні існуючих вікон на металопластикові в котельні за адресою вул. Суворова, 1 м. Мена

1. Технічний стан

Віконні рами на котельній знаходяться в незадовільному стані про що свідчить акт результатів загального періодичного огляду будівельних конструкцій який додається.

2. Вартість заходу

Складається із будівельних робіт та дорівнює: 138 803,00 грн. без ПДВ.

3. Основні технічні рішення

Заходом передбачено заміну 58,9 м2 засклених віконних рам в будинку котельні.