|  |
| --- |
| Додаток 6до Порядку розроблення, погодженнята затвердження інвестиційнихпрограм суб’єктів господарюванняу сфері теплопостачання, ліцензуваннядіяльності яких здійснюють Рада міністрівАвтономної Республіки Крим, обласні,Київська та Севастопольська міськідержавні адміністрації(підпункт 5 пункту 2 розділу II) |

**УЗАГАЛЬНЕНА ХАРАКТЕРИСТИКА**
**об’єктів у сфері теплопостачання**

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»**
**(найменування суб'єкта господарювання)**

**станом на 01 січня 2021 року**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування та характеристика об'єктів у сфері теплопостачання | Одиниця виміру | Показник |
| загальний | з них аварійні |
| **I. Виробництво теплової енергії** |
| 1 | ***Джерела теплової енергії*** |
| 1.1 | Загальна кількість котелень, з них: | шт. | 2 |  |
|  | потужністю до 3 Гкал/год | шт. |  |  |
|  | потужністю від 3 до 20 Гкал/год | шт. | 2 |  |
|  | потужністю від 20 до 100 Гкал/год | шт. |  |  |
|  | потужністю 100 Гкал/год і більше | шт. |  |  |
|  | дахових | шт. |  |  |
| 1.2 | Загальна установлена потужність котелень, з них: | Гкал/год | 9,18 |  |
|  | потужністю до 3 Гкал/год | Гкал/год |  |  |
|  | потужністю від 3 до 20 Гкал/год | Гкал/год | 9,18 |  |
|  | потужністю від 20 до 100 Гкал/год | Гкал/год |  |  |
|  | потужністю 100 Гкал/год і більше | Гкал/год |  |  |
|  | дахових | Гкал/год |  |  |
| 1.3 | Середнє навантаження котелень: |
|  | у неопалювальний період | Гкал/год |  |  |
|  | у зимовий період | Гкал/год |  |  |
| 1.4 | Річний обсяг відпуску теплової енергії | Гкал | 4 537,54 |  |
| 2 | ***Котли та хвостові поверхні нагріву*** |
| 2.1 | Загальна кількість котлів: | шт. | 13 |  |
| 2.1.1 | за видом теплоносія, з них: | шт. |  |  |
|  | водогрійних з ККД менше 86 % | шт. | 10 |  |
|  | водогрійних з ККД більше 86 % | шт. | 3 |  |
|  | парових з ККД менше 89 % | шт. |  |  |
|  | парових з ККД більше 89 % | шт. |  |  |
| 2.1.2 | за видом палива, з них: | шт. |  |  |
|  | на газоподібному паливі | шт. | 13 |  |
|  | на твердому паливі | шт. |  |  |
|  | на рідкому паливі | шт. |  |  |
| 2.2 | Використання установлених виробничих потужностей котлів: |
|  | у неопалювальний період | % |  |  |
|  | у зимовий період | % |  |  |
| 2.3 | Загальна кількість економайзерів | шт. |  |  |
| 3 | ***Газоповітряний тракт, димові труби, очистка димових газів*** |
| 3.1 | Загальна кількість тягодуттєвих установок, з них: | шт. | 7 |  |
|  | димососів | шт. |  |  |
|  | дуттєвих вентиляторів (установлених окремо) | шт. | 7 |  |
| 3.2 | Загальна установлена потужність тягодуттєвих установок | кВт | 59,3 |  |
| 3.3 | Загальна кількість золошлакоуловлювачів | шт. |  |  |
| 3.4 | Загальна кількість димових труб, з них: | шт. | 2 |  |
|  | сталевих | шт. | 2 |  |
|  | цегляних та/або залізобетонних | шт. |  |  |
| 4 | ***Допоміжне обладнання*** |
| 4.1 | Загальна кількість деаераторних установок | шт. |  |  |
| 4.2 | Загальна кількість водопідігрівальних установок | шт. | 6 |  |
| 4.3 | Загальна кількість баків збору конденсату | шт. |  |  |
| 4.4 | Загальна кількість насосів, з них: | шт. | 29 |  |
|  | живильних | шт. |  |  |
|  | мережних | шт. | 14 |  |
|  | підживлювальних | шт. | 3 |  |
|  | конденсаційних | шт. |  |  |
|  | рециркуляційних | шт. | 2 |  |
|  | насосів гарячого водопостачання (ГВП) | шт. |  |  |
|  | циркуляційних (ГВП) | шт. | 5 |  |
| 4.5 | Загальна установлена потужність насосів | кВт | 207,8 |  |
| 5 | ***Водопідготовка і водно-хімічний режим*** |
| 5.1 | Загальна кількість водопідготовчих установок | шт. | 7 |  |
| 5.2 | Загальна кількість насосів у складі водопідготовчих установок | шт. |  |  |
| 5.3 | Загальна установлена потужність насосів | кВт |  |  |
| 6 | ***Електропостачання та електротехнічні пристрої*** |
| 6.1 | Загальна кількість лічильників обліку електричної енергії: | шт. | 3 |  |
|  | прямого включення | шт. | 3 |  |
|  | трансформаторного включення | шт. | 0 |  |
| 6.2 | Загальна кількість точок обліку електричної енергії, об'єднаних у ЛУЗОД (АСКОЕ) | шт. | 0 |  |
| 6.3 | Загальна кількість трансформаторних підстанцій 10 (6) / 0,4 кВ: | шт. | 0 |  |
|  | потужністю до 630 кВА | шт. | 0 |  |
|  | потужністю понад 630 кВА | шт. | 0 |  |
| 6.4 | ***Використання установлених виробничих потужностей електротехнічного обладнання:*** |
|  | у неопалювальний період | % |  |  |
|  | у зимовий період | % |  |  |
| 7 | ***Автоматизація*** |
| 7.1 | Загальна кількість автоматизованих котелень, у тому числі | шт. | 2 |  |
|  | з повною автоматизацією (без постійного обслуговувального персоналу) | шт. | 0 |  |
|  | з частковою автоматизацією | шт. | 2 |  |
| 7.2 | Загальна кількість систем автоматичного регулювання параметрів робочого процесу | шт. | 8 |  |
| 8 | ***Прилади обліку теплової енергії*** |
| 8.1 | Загальна кількість приладів обліку теплової енергії, з них: | шт. | 33 |  |
|  | на джерелах теплопостачання | шт. | 2 |  |
|  | комерційного (у споживача) | шт. | 31 |  |
| 8.2 | Забезпеченість приладами обліку на джерелах теплопостачання | % | 100 |  |
| 8.3 | Забезпеченість приладами комерційного обліку | % | 100 |  |
| 8.4 | Загальна кількість приладів обліку, що необхідно встановити до 100 % оснащеності, у тому числі: | шт. | - |  |
|  | на джерелах теплопостачання | шт. | - |  |
|  | комерційного обліку | шт. | - |  |
| 9 | ***Транспортні засоби*** |
| 9.1 | Загальна кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів, у тому числі: | шт. |  |  |
|  | спецтехніки | шт. |  |  |
|  | вантажних автомобілів | шт. |  |  |
|  | легкових автомобілів | шт. |  |  |
| 10 | Будівлі та споруди виробничого призначення |  |  |  |
|  | Загальна кількість | шт. | 3 |  |
| **II. Транспортування та постачання теплової енергії** |
| 11 | ***Магістральні теплові мережі*** |
| 11.1 | Протяжність магістральних теплових мереж, у тому числі: | км |  |  |
|  | підземних канальних | км |  |  |
|  | підземних безканальних | км |  |  |
|  | надземних | км |  |  |
| 11.2 | Загальна кількість теплових камер | шт. |  |  |
| 12 | ***Місцеві (розподільчі) мережі*** |
| 12.1 | Протяжність місцевих (розподільчих) теплових мереж, у тому числі: | км | 5,933 |  |
|  | підземних | км | 5,933 |  |
|  | надземних | км |  |  |
| 12.2 | Загальна кількість теплових камер | шт. |  |  |
| 13 | ***Мережі гарячого водопостачання (ГВП)*** |
| 13.1 | Протяжність мереж ГВП, з них: | км |  |  |
|  | підземних | км |  |  |
|  | надземних | км |  |  |
| 14 | ***Центральні теплові пункти (ЦТП)*** |
|  | Загальна кількість ЦТП | шт. |  |  |
| 15 | ***Індивідуальні теплові пункти (ІТП)*** |
|  | Загальна кількість ІТП | шт. |  |  |
| 16 | ***Обладнання ЦТП та ІТП*** |
| 16.1 | Загальна кількість водопідігрівальних установок | шт. |  |  |
| 16.2 | Загальна кількість баків-акумуляторів гарячої води | шт. |  |  |
| 16.3 | Загальна кількість насосів, з них: | шт. |  |  |
|  | підживлювальних | шт. |  |  |
|  | насосів ГВП | шт. |  |  |
|  | циркуляційних (ГВП) | шт. |  |  |
| 16.4 | Загальна установлена потужність насосів | кВт |  |  |
| 17 | ***Електропостачання та системи управління*** |
| 17.1 | Загальна кількість лічильників обліку електричної енергії: | шт. |  |  |
| 17.2 | Загальна кількість систем автоматизації та контролю, у тому числі: | шт. |  |  |
|  | систем автоматичного погодного регулювання подачі теплоносія | шт. |  |  |
| 17.3 | Загальна кількість систем диспетчерського управління та телемеханіки | шт. |  |  |
| 18 | ***Прилади обліку теплової енергії і лічильники ГВП*** |
| 18.1 | Загальна кількість приладів обліку теплової енергії на ЦТП | шт. | - |  |
| 18.2 | Загальна кількість лічильників ГВП, з них: | шт. | - |  |
|  | на ЦТП | шт. | - |  |
|  | у споживачів (у будинках) | шт. | - |  |
| 18.3 | Забезпеченість приладами обліку теплової енергії на ЦТП | % | - |  |
| 18.4 | Забезпеченість лічильниками ГВП, з них: | % | - |  |
|  | на ЦТП | % | - |  |
|  | у споживачів (у будинках) | % | - |  |
| 18.5 | Загальна кількість приладів обліку теплової енергії на ЦТП, що необхідно встановити до 100 % оснащеності | шт. | - |  |
| 18.6 | Загальна кількість лічильників ГВП, що необхідно встановити до 100 % оснащеності, у тому числі: | шт. | - |  |
|  | на ЦТП | шт. | - |  |
|  | у споживачів (у будинках) | шт. | - |  |
| 19 | ***Транспортні засоби*** |
| 19.1 | Загальна кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів, з них: | шт. |  |  |
|  | спецтехніки | шт. |  |  |
|  | вантажних автомобілів | шт. |  |  |
|  | легкових автомобілів | шт. |  |  |
| 20 | ***Будівлі та споруди виробничого призначення*** |
|  | Загальна кількість | шт. |  |  |
| 21 | ***Опалювальна площа*** | тис. кв. м | 49,267 |  |
| 22 | ***Забезпечення гарячою водою*** | тис. жителів | - |  |
| 23 | ***Приєднане навантаження за категоріями:*** |
|  | населення | Гкал/год | 1,1043 |  |
|  | бюджетні установи | Гкал/год | 2,1247 |  |
|  | інші | Гкал/год | 0,28999 |  |
| 24 | ***Фактичні річні втрати теплової енергії*** | тис. Гкал | 0,46215 |  |
| % | 10,18 |  |
| 25 | Втрати теплової енергії, враховані у діючому тарифі на теплову енергію | % | 10,0 |  |
| Голова правління(посадова особа суб'єкта господарювання) | \_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) | Олексій ЩЕРБИНА(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) |
| Фінансовий директор (головний бухгалтер) | \_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) | Олександр СТАРКОВ(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) |
| В.о. керівника ВІД(посада відповідальної особи) | \_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) | Валентина ЖОРОВА(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) |