( назва  організації,  що затверджує )

Затверджено   	
 	
Зведений кошторисний розрахунок у сумі  13,680 тис. грн.  	
В тому числі зворотних сум  _ тис. грн.  	
   	
  ( посилання  на документ про затвердження )

"___" ______________________ 20__ р. 
  	
Реконструкція водопровідного вводу з оснащенням будівлі типовим вузлом комерційного обліку води діаметром 32мм багатоквартирного будинку в існуючому
колодязі в м. Мена Чернігівської області	
01/07-21 вихід	
 	
Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1	
на загальнобудівельні роботи	
Реконструкція водопровідного вводу з оснащенням будівлі типовим вузлом комерційного обліку води діаметром 32мм багатоквартирного будинку в
існуючому колодязі в м. Мена Чернігівської області	
 	
Основа:	 	Кошторисна вартість	10,67	 тис. грн.	
креслення (специфікації ) № 	 	Кошторисна трудомісткість	0,02565	 тис.люд.-год.	
 	 	Кошторисна заробітна плата	1,71	 тис. грн.	
 	 	Середній розряд робіт	4,2	 розряд	
Складений в поточних цінах станом на “1 липня” 2021 р.	
№
п/п	Обґрунту-
вання
(шифр
норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця
виміру	Кіль-
кість	Вартість одиниці,
грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда
робітників, люд.-год.	
 	 	 	 	 	Всього	експлуа-
тації
машин	Всього	заробіт-
ної плати	експлуа-
тації
машин	
не зайнятих
обслуговуванням
машин	
 	 	 	 	 	заробіт-
ної плати	в тому
числі за-
робітної
плати	 	 	в тому
числі за-
робітної
плати	тих, що
обслуговують 
машини	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	на одини-
цю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 1. Вузол комерційного обліку
води діаметр 32 мм багатоквартирного
будинку в існуючому колодязі 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	Е46-30-1	Пробивання отворiв в залiзобетонних
колодязях	100шт	0,01	1397,09
1397,09	__-__
  -    	14	14	__-__
  -    	21,5800
  -    	0,22
  -    	
 	 		 	 			 	 				
2	Е16-27-4	Врiзування в дiючi внутрiшнi мережi
трубопроводiв опалення i водопостачання
дiаметром 32 мм	шт	2	529,19
493,28	8,74
0,44	1058	987	17
1	7,3100
0,0068	14,62
0,01	
 	 		 	 			 	 				
3	С1630-671
варіант 1	Крани кульовi, дiаметр 32 мм	шт	2	791,53
  -    	__-__
  -    	1583	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
 	 		 	 			 	 				
4	С113-52
варіант 1	Труби сталевi зварнi водогазопровiднi,
дiаметр умовного проходу 32 мм, товщина
стiнки 3,2 мм	м	1,5	161,85
  -    	__-__
  -    	243	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
 	 		 	 			 	 				
5	Е16-26-1	Установлення лiчильникiв [водомiрiв]
дiаметром до 40 мм	шт	1	43,11
42,85	__-__
  -    	43	43	__-__
  -    	0,6700
  -    	0,67
  -    	
 	 		 	 			 	 				
6	С1630-1459
варіант 2	Лiчильники холодної води WNK-UA Ду 32	шт	1	4161,95
  -    	__-__
  -    	4162	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
 	 		 	 			 	 				
7	Е18-21-2	Установлення фiльтрiв для очищення
води у трубопроводах систем опалення
дiаметром 32 мм	10шт	0,1	959,32
786,71	118,27
5,98	96	79	12
1	12,3000
0,0920	1,23
0,01	
 	 		 	 			 	 				
8	С1630-104
варіант 1	Фiльтри для очищення води в
трубопроводах дiаметром 32 мм	шт	1	788,58
  -    	__-__
  -    	789	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
 	 		 	 			 	 				
9	Е18-22-2	Установлення манометрiв з триходовим
краном	комплек
т	1	33,33
24,29	__-__
  -    	33	24	__-__
  -    	0,3600
  -    	0,36
  -    	
 	 		 	 			 	 				
10	С1630-113
варіант 1	Манометри загального призначення з
триходовим краном	комплект	1	451,55
  -    	__-__
  -    	452	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
 	 		 	 			 	 				
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 1	8473	1147	29
2	 	17,1
0,02	
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.	8473	 	 	 	 	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	7297	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	1149	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	540	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	1,81	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	183	 	 	 	 	
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.	9013	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 1	9013	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 2. Транспорт 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
11	& СН201-81-
1	Спецавтомобіль ГАЗ-52 обладнений
електростанцією потужністю кВт 5	маш.год	6	246,46
  -    	246,46
50,82	1479	  -    	1479
305	__-__
1,0000	__-__
6	
 	 		 	 			 	 				
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 2	1479	  -    	1479
305	 	__-__
6	
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.	1479	 	 	 	 	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	305	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	178	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	0,72	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	73	 	 	 	 	
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.	1657	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 2	1657	 	 	 	 	
 	 	  Разом прямі витрати по кошторису	9952	1147	1508
307	 	17,1
6,02	
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.	9952	 	 	 	 	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	7297	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	1454	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	718	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	2,53	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	256	 	 	 	 	
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.	10670	 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по кошторису	10670	 	 	 	 	
 	 	Кошторисна трудомісткість, люд.год.	25,65	 	 	 	 	
 	 	Кошторисна заробiтна плата, грн.	1710	 	 	 	 	

ДСТУ Б Д.1.1-
1:2013 Дод. К п.
52 	 	Вартiсть проєктних робiт 	132	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
ДСТУ Б Д.1.1-
1:2013 Дод. К п.
53 	 	Вартiсть експертизи проєктної  документацiї 	176	 	 	 	 	
 	Разом по главах 1-12:	10978	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
ДСТУ Б Д.1.1-
1:2013 п.5.8.16 	 	Кошторисний прибуток (П) 	190	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
ДСТУ Б Д.1.1-
1:2013 п.5.8.16 	 	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) 	35	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
Розрахунок
N П-131 	 	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р) 	219	 	 	 	 	
 	Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)	11422	 	 	 	 	
 	Разом:	11422	 	 	 	 	
 	Податок на додану вартість	2258	 	 	 	 	
 	Всього по зведеному кошторисному розрахунку	13680	 	 	 	 	

Керівник проєктної організації 	__________________________	 	
 	 	 	
Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)	__________________________	 	
 	 	 	
Керівник   відділу 	__________________________