Реконструкція водопровідного вводу з оснащенням будівлі типовим вузлом комерційного обліку води діаметром 32мм багатоквартирного будинку в існуючому
колодязі в м. Мена Чернігівської області	
 	
 Пiдсумкова вiдомiсть ресурсiв	

 	
№
п/п	Шифр ресурсу	Найменування 	Одиниця 
виміру	Кількість	Поточна 
ціна за
одиницю,
грн.	в тому числі:	Обґрунтування
ціни	
 	 	 	 	 	 	відпускна
ціна, грн.	транс-
портна
складова, 
грн.	заготі-
вельно-
складські
витрати,
грн.	 	
 	 	 	 	 	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	 	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	I. Витрати труда	 	 	 	 	 	 	 	
1	1	 Витрати труда робітників-будівельників	люд-год	17,1	67,05	 	 	 	 	
2	 	 Середній розряд робіт, що виконуються 
робітниками-будівельниками	розряд	4,2	 	 	 	 	 	
3	 	 Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин	люд-год	6,02	50,87	 	 	 	 	
4	 	 Середній розряд ланки робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин 	розряд	3,5	 	 	 	 	 	
5	 	 Витрати труда робітників, заробітна плата
яких враховується в складі:	 	 	 	 	 	 	 	
5.1	 	    загальновиробничих витрат	люд-год	2,53	101,10	 	 	 	 	

 	  Разом  кошторисна трудомісткість	люд-год	25,65	 	 	 	 	 	

 	  Середній розряд робіт	розряд	4,2	 	 	 	 	 	

 	 	II. Будівельні машини і механізми	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
6	&СН201-81-1	Спецавтомобіль ГАЗ-52 обладнений
електростанцією потужністю кВт 5	маш-год	6	246,46
1478,76	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
7	СН204-502	Установка для зварювання ручного дугового
[постiйного струму]	маш-год	1,14	25,71
29,31	 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Разом по розділу II	грн.	 	1508,07	 	 	 	 	
 	 	      в тому числі енергоносії:	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Електроенергiя	кВт-год	6,042	 	 	 	 	 	
 	 	Мастильнi матерiали	кг	1,006	 	 	 	 	 	
 	 	Зріджений газ	л	75	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	IV. Будівельні матеріали, вироби і
конструкції	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
8	+С111-1522	Електроди, дiаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00088	67919,67
59,77	66467,80
58,49	120,11
0,11	1331,76
1,17	10 км. 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
9	С113-52
варіант 1	Труби сталевi зварнi водогазопровiднi,
дiаметр умовного проходу 32 мм, товщина
стiнки 3,2 мм	м	1,5	161,85
242,78	160,35
240,53	0,3
0,45	1,2
1,80	10 км. 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
10	С130-39	Болти з гайками та шайбами, дiаметр 12 мм	т	0,00016	36838,11
5,89	35983,50
5,76	132,29
0,02	722,32
0,11	10 км. 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
11	С1541-64	Прокладки з паронiту, марка ПМБ, товщина
1 мм, дiаметр 100 мм	1000шт	0,001	2886,45
2,89	2825,13
2,83	4,72
  -    	56,6
0,06	10 км. 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
12	С1545-159	Очiс льняний	т	0,00002	25782,39
0,52	25139,83
0,50	137,02
  -    	505,54
0,02	10 км. 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
13	С1630-104
варіант 1	Фiльтри для очищення води в
трубопроводах дiаметром 32 мм	шт	1	788,58
788,58	770,33
770,33	2,79
2,79	15,46
15,46	10 км. 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
14	+С1630-113
варіант 1	Манометри загального призначення з
триходовим краном	комплект	1	451,55
451,55	442,38
442,38	0,32
0,32	8,85
8,85	10 км. 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
15	+С1630-671
варіант 1	Крани кульовi, дiаметр 32 мм	шт	2	791,53
1583,06	775,66
1551,32	0,35
0,70	15,52
31,04	10 км. 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
16	+С1630-1459
варіант 2	Лiчильники холодної води WNK-UA Ду 32	шт	1	4161,95
4161,95	4079,60
4079,60	0,74
0,74	81,61
81,61	10 км. 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Разом по розділу IV	грн.	 	7296,99	7151,74	5,13	140,12	 	
 	 	Підсумкові витрати енергоносіїв
для усіх машин	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Електроенергiя	кВт-год	6,042	 	 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	Мастильнi матерiали	кг	1,006	 	 	 	 	 	
 	 	Зріджений газ	л	75	 	 	 	 	 	
 	
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "1 липня"  2021 р.	
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.	
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.	

                                     Склав               _____________________________________	
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]	
 	
                                     Перевірив        _____________________________________	
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]