

# **МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА**

# **ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

# **РІШЕННЯ**

13  грудня 2021 року м. Мена № 389

**Про затвердження поточних індивідуальних технологічних  нормативів використання питної води для КП «Менакомунпослуга»  Менської міської ради**

 Розглянувши звернення директора КП «Менакомунпослуга» Менської міської ради Минця Р.В. про затвердження поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води для комунального підприємства «Менакомунпослуга» Менської міської ради в населених пунктах  смт. Макошине та с. Стольне Корюківського району Чернігівської області, подані розрахунки, керуючись ст.29 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядком розроблення та затвердження технологічних нормативів використання питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення, затвердженим Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25 червня 2014 року №179, виконавчий комітет Менської міської ради

ВИРІШИВ:

 1.Затвердити комунальному підприємству «Менакомунпослуга» Менської міської ради поточні індивідуальні технологічні нормативи використання питної води для смт. Макошине Корюківського району Чернігівської області терміном на 5 років у розмірі:

- технологічні витрати питної води – 0,46 тис. м3 на рік або 50,00 м3 на 1000  м3 піднятої питної води, що складає 5,0 % від загального обсягу піднятої води;

- втрати і не обліковані втрати питної води – 2,55 тис. м3на рік або 280,00 м3 на 1000 м3 піднятої води, що складає 28,0 % від загального обсягу піднятої води.

2. Затвердити комунальному підприємству «Менакомунпослуга» Менської міської ради поточні індивідуальні технологічні нормативи використання питної води для с. Стольне Корюківського району Чернігівської області терміном на 5 років у розмірі:

- технологічні витрати питної води – 0,31 тис. м3 на рік або 50,00 м3 на 1000  м3 піднятої питної води, що складає 5,0 % від загального обсягу піднятої води;

- втрати і не обліковані втрати питної води – 1,71 тис. м3на рік або 280,00 м3 на 1000 м3 піднятої води, що складає 28,0 % від загального обсягу піднятої води.

3.Контроль за виконанням рішення покласти на  першого заступника міського голови    Неберу О.Л.

### Міський голова Геннадій ПРИМАКОВ