Додаток

до рішення виконавчого комітету Менської міської ради

27 вересня 2022 року № 168

**Інформація**

 **про стан підготовки житлово-комунального господарства закладів освіти, охорони здоров’я, культури, медицини, соціальних закладів**

**до осінньо-зимового періоду 2022-2023 років**

 Згідно розпорядження міського голови від 02 червня 2022 року № 168«Про підготовку Менської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років» та затвердженого плану комплексних заходів з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства і об’єктів бюджетної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2022/23 року на даний час проведено наступне:

***КУ «Територіальний центр соціального обслуговування***

***(надання соціальних послуг)» Менської міської ради***

Станом на 16.09.2022 року КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Менської міської ради роботи по підготовці до осінньо-зимового періоду 2022-23 років виконані на рівні 85%.

Складено та затверджено план заходів з підготовки до дій в зимових умовах 2022-2023 рр. КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Менської міської ради, також затверджено склад комісії для забезпечення постійного контролю за виконанням вищевказаного плану заходів. Заготовлено 155 м3 дров для обігріву приміщення відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання, яке знаходиться в с. Стольне, вул. Коцюбинського, 12, що становить 55 % від загальної потреби відділення (280 м3 твердого палива (дров)) на опалювальний період 2022-2023 рр. З них власними силами заготовлено 86 м3. Для закупівлі решти твердого палива (200 м3 дров) заключено договір з Менське районне дочірнє спеціалізоване агролісогосподарське підприємство Менарайагролісництво (на даний час завезено 69 м3). Проведено чергову держповірку теплолічильника Multical, термометрів, манометрів згідно норм законодавства, на сьогоднішній день роботи виконані в повному обсязі, прилади обіку встановлено та опломбовано про що є відповідні акти. Також здійснено підготовку до роботи в осінньо-зимовий період автономних джерел живлення. Для забезпечення їх роботи створюється резерв паливно-мастильних матеріалів. Заготовлено сипкі матеріали для посипання доріжок (тротуарів) на території відділення стаціонарного догляду. Призначено відповідальних осіб за злив води у системі опалення у критичній ситуації в опалювальний період, затверджено порядок дій під час зливу води у системі опалення. Також проведена технічна перевірка та ремонт електромережі відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового місця проживання (опір ізоляції, блискавкозахист). Перевірено наявність та стан інвентарю для боротьби зі сніговими заметами (лопати, мітли, ломи). Проводиться заготівля овочів, фруктів та консервації для організації харчування підопічних стаціонарного відділення на осінньо-зимовий період (в межах норм споживання). Також завдяки співпраці з благодійним фондом заготовлено продукти харчування довготривалого зберігання. На початку вересня проведено обстеження стану експлуатації димових та вентиляційних каналів, підготовки до роботи опалювальних котлів та наявної автоматики, про що складено акт перевірки готовності котла та систем опалення до роботи в опалювальний період 2022-2023 рр.

Протягом вересня-жовтня планується здійснити повірку вогнегасників. Згідно плану заходів з підготовки до дій в зимових умовах 2022-2023 рр. заплановано проходження навчання працівників, робота яких пов’язана з пожежною небезпекою (опалювачі, кухарі). Ближче до початку опалювального періоду буде проведено інструктажі та роз’яснювальну роботу з охорони праці та пожежної безпеки в осінньо-зимовий період для працівників і підопічних комунальної установи.

***КНП «Менський центр ПМСД»***

Завершено завезення твердого палива (дрова паливні) в структурні підрозділи КНП «Менський центр ПМСД». Загальна потреба складає 150 складометрів. На даний час вже завезено 150 складометрів. План по завезенню твердого палива виконано на 100 %.

В усіх структурних підрозділах підприємства було проведено перевірку систем опалення, твердопаливних котлів, пічного опалення. Здійснено прочищення димоходів, вентиляційних каналів. Проведені роботи виконані в повному об’ємі. Все відповідає нормативним вимогам.

Структурні підрозділи підприємства до опалювального сезону 2022-2023 років готові на 100%.

***КНП «Менська міська лікарня»***

З метою своєчасної підготовки медичного закладу до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років 31.05.2022 року за номером 284-Л Генеральним директором КНП «Менська міська лікарня» був виданий наказ «Про підсумки проходження опалювального періоду 2021-2022 років та підготовку об’єктів КНП «Менська міська лікарня» до роботи в осіньо-зимовий період 2022-2023 років». Згідно зазначеного наказу був затверджений оперативний штаб з підготовки структурних підрозділів лікарні до роботи в осіньо-зимовий період 2022-2023 років та план комплексних заходів з цього питання.

Заходами з підготовки медичного закладу до роботи в осіньо-зимовий період 2022-2023 років було передбачено проведення необхідних енергозберігаючих робіт в приміщеннях структурних підрозділів загальною площею 5206 кв.м., підготовку зовнішніх теплових мереж (у двотрубному очисленні) – 1207 п.м., та внутрішніх теплових мереж- 1510м.п., доукомплектування газової котельні стоматологічного відділення твердопаливним котлом, повірка теплових манонетрів та димо-вентиляційних каналів,завезення 10 тон торфобрикету, 10м.куб. дров, забезпечення роботи резервних джерел електроживлення, забезпечення повних розрахунків за спожиті енергоносії, проведення протипожежних заходів (наказ генерального директора КНП «Менська міська лікарня» від 16.09.2022 року «Про посилення пожежної безпеки об’єктів Менської міської лікарні в осінньо-зимовий період 2022-2023 років», навчання та перевірку знань обслуговуючого персоналу котельні та відповідальних за експлуатацію теплових мереж.

Станом на 20.09.2022 року на всі об’єкти лікарні складені паспорти готовності до роботи в опалювальний період, заклад повністю розрахувався за спожиті енергоносії, в котельні стоматологічного відділення встановлений та випробуваний твердопаливний котел потужністю 70 кВт., проведена повірка приладів контролю тиску в опалювальних системах та ревізія запірної арматури теплових мереж, здійснена промивка системи опалення в поліклінічному відділенні, завезено 10 тон торфобрикету та 5м.куб дров. Проведена часткова заміна вікон на енергозберігаючі в приймально-діагностичному відділенні.

Гідравлічне випробування зовнішніх теплових мереж планується провести спільно з працівниками Менської дільниці ТОВ «Облтеплокомуненерго» до 10.10.2022 року.

Згідно вимог ПУЕ, ПТЕЕС та ПБЕЕС у медичному закладі проведена робота по заміру опору ізоляції електричних провідників, опору петлі «фаза-нуль», опору заземлення обладнання та комутаційних пристроїв.

Для проведення щорічної перевірки знань у обслуговуючого персонала котельні подана заявка до Чернігіського навчально-курсового комбінату.

***КП «Менакомунпослуга» Менської міської ради***

До роботи в осінньо-зимовий КП «Менакомунпослуга» на даний час готове на 70 відсотків.

В осінньо-зимовий період буде задіяна техніка для проведення робіт по ліквідації снігових заметів, ожеледиці, а саме: три трактора марки МТЗ-892 до них маємо в наявності: три відвали для чищення снігу, та розкидач піщано-соляної суміші; два трактора Б-320.4 також з відвалами, низький технічний стан гуми та акумуляторів.

На даний час залишок: піщано-соляної суміші становить: 80 т., солі -10 т.

Службові приміщення опалюються дровима, заготівля проводиться власними силами, заготовлено ще додатково 8 м3 дров.

Сміттєзвалище в м. Мена (жовтень) потребує підгрібання.

Установлені щити для утеплення водяної мережі в с. Слобідка, проведено перемовини за утеплюючий матеріал.

Відремонтована система опалення для працюючих в адміністративнму приміщенні КП «Менакомунпослуга».

Необхідно сформувати запас бензинового та дизельного палива.

***КУ «Місцева пожежна охорона Менської міської ради***

***Менського району Чернігівської області»***

Будівлі пожежних депо 4 місцевих пожежних команд КУ «Місцева пожежна охорона Менської міської ради Менського району Чернігівської області» в смт. Макошине, селах: Бірківка, Семенівка, Дягова опалюються твердим паливом.

Станом на 19.09.2022 року загальна забезпеченість твердим паливом КУ «Місцева пожежна охорона Менської міської ради Менського району Чернігівської області» - 100%, а саме:

МПК с. Бірківка (с. Бірківка, вул. Незалежності, 16) на даний час забезпечена твердим паливом на 100% , а саме: 35 м3 дров та пелети паливні 0,2т та 3 т торфобрикету.

МПК с. Бірківка (філія с. Семенівка вул. Перемоги, 186) на даний час забезпечена твердим паливом на 100%, а саме: 43 м3 дров, 0,2 т пелет паливних та 3,5 т торфобрикету.

МПК смт. Макошине (смт. Макошине, вул. Центральна, 12а) на даний час твердим паливом забезпечена на 100%, а саме: 12 м3 дров.

МПК с. Дягова (с. Дягова, вул. Гагаріна, 2) на даний час забезпечена твердим паливом на 100% а саме: 14 м3 дров, 0,3 т пелет паливних та 3,5 т торфобрикету.

 ***Відділ культури Менської міської ради***

Станом на 20.09.2022 року у відділі функціонує 52 заклади культури:  КЗ «Менський  Будинок культури» (та 24 філії), КЗ «Центр культури і дозвілля молоді», КЗ «Менський краєзнавчий музей ім. В.Ф.Покотила», КЗ «Менська публічна бібліотека» (та 24 філії).

З 27 окремих будівель 2 обігріваються централізованим теплопостачанням, у 18 закладах культури встановлене пічне опалення (опалюються дровами та торфобрикетом), 7 приміщень частково опалюється електрообігрівачами. 8 бібліотек- філій переведено до приміщень, що опалюються (старостати, школи).

Завершена закупівля брикету та дров, заклади культури повністю забезпечені паливними матеріалами.

Станом на 20 вересня заклади культури готові до опалювального періоду 2022-2023 рр. на 100%.

***Відділ освіти Менської міської ради***

Відділом освіти, керівниками закладів освіти, вжито ряд заходів по підготовці закладів освіти до початку навчального року та роботи в осінньо-зимовий період. Проводиться закупівля палива, укладені договори на постачання твердих видів палива. Забезпеченість закладів дровами становить 70,2 % від потреби. Завезено торфобрикету 99 т, при потребі в закупівлі 375 т. Забезпеченість закладів вугіллям – 100 %.

Для забезпечення безперебійної роботи закладів освіти в осінньо-зимовий період 2022-2023 років необхідно провести роботи по ремонту системи опалення по наступних закладах освіти:

* Блистівський ЗЗСО І-ІІІ ст. - потребує ремонту водогону ( підвідний водопровід до котельні), заміна труби котельні, ремонт котла (заміна колесників);
* Менський ЦДЮТ- заміна/ремонт газового котла, встановлення насосу на систему опалення;
* Степанівський МНВК- ремонт теплотраси (ремонт вводу в котельню);
* Дягівський ЗДО «Веселка» - ремонт котла.

Станом на 20.09.2022 року завершено роботи по ремонту теплотраси (ремонт вводу в котельню) Степанівського МНВК, Дягівський ЗДО- ремонт котла.

Проводяться роботи по ремонту котельні в Блистівському ЗЗСО І-ІІІ ст.: завершені ремонтні роботи теплотраси, підвідного водопроводу до котельні, ремонт котлів з заміною колесників.

Проведено ремонт системи опалення по Стольненському ЗЗСО І-ІІІ ст. та Макошинському ЗДО « Сонечко».

Проведено повірку газових сигналізаторів, ДВК манометрів, вогнегасників.

Відповідно до розпорядження міського голови Менської міської ради від 22 червня 2022 року № 193 «Про створення комісії з огляду (оцінки) будівель (споруд, приміщень) закладів освіти, захисних споруд цивільного захисту та простих укриттів громадян» комісією проведено обстеження будівель та споруд закладів освіти про що складено відповідні акти. На вимогу комісії проводені роботи по приведенню будівель та споруд (найпростіших укриттів) у відповідність до рекомендацій Державної служби з надзвичайної ситуації від 14.06.2022 № 03-1870/162-2 «Про організацію укриття працівників та дітей у закладах освіти.

Проведено обстеження будівель та споруд, теплових мереж, систем опалення, електромереж, водопостачання закладів освіти. За результатами огляду складено паспорт готовності закладу до роботи в опалювальний період 2022-2023 року.

***КУ «Менський міський центр соціальних служб»***

 ***Менської міської ради***

Комунальною установою «Менський міський центр соціальних служб» Менської міської ради постійно вживаються організаційні заходи щодо своєчасного початку та стабільного проходження опалювального періоду 2022/2023 року. На сьогоднішній день у комунальній установі готуються Акти про стан готовності до роботи газового обладнання, які будуть підписані та скріплені печаткою після здійснення фінансування та оплати органом Казначейства. Також заплановано проведення інструктажу та роз’яснювальну роботу з пожежної безпеки в осінньо-зимовий період для працівників комунальної установи. Слід зазначити, що установа на 90% по газовому опаленню готова до опалювального періоду.

Загалом минулий опалювальний період в установі пройшов без надзвичайних ситуацій, перебоїв у системі теплопостачання не зафіксовано. У даний час установою продовжується відповідна робота по підготовці до опалювального сезону 2022/2023 року.

***Менська міська рада***

Ведеться підготовка дорожньо-мостово господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2022/23 року, а саме спеціалізованої техніки для прибирання снігу та посипання вулично-дорожньої мережі протиожеледними сумішами. На даний час закуплена технічна сіль в кількості 10 т для приготування пісчано- сольової суміші та проведено спрощену процедуру закупівлі піску 90 т.

Проведено ямковий ремонт по вул. Мічуріна, вул. Чехова, вул. Лермонтова, вул. Андрейченка Максима, вул. Остреченська, вул. Лісова, вул. 8-березня, вул. Тиха, вул. Сонячна, вул. Героїв АТО на загальну суму 524862,02 тис. грн.

 Завершується заготівля твердого палива на зимовий період для опалення адміністративних приміщень старостинських округів, проводиться закупівля брикету та проведена заготівля деревини (дров) в повному обсязі.

Головний спеціаліст відділу житлово-

комунального господарства,

енергоефективності та комунального

майна міської ради Ірина ЄКИМЕНКО