# Додаток

до рішення виконавчого комітету Менської міської ради

02 жовтня 2023 року № 253

Інформація

про стан підготовки житлово-комунального господарства та закладів освіти, охорони здоров’я, культури, соціальних закладів

до осінньо-зимового періоду 2023-2024 років

Згідно розпорядження міського голови від 29 травня 2023 року № 217 «Про підготовку Менської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 років» та  затвердженого плану комплексних заходів  з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства і об’єктів бюджетної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2023/24 року на даний час проведено слідуюче.

Комунальна установа «Менський територіальний центр надання соціальних послуг» Менської міської ради -

станом на 18.09.2023 в Комунальній установі «Менський територіальний центр надання соціальних послуг» Менської міської ради роботи по підготовці до осінньо-зимового періоду 2023-24 років виконані на рівні 70 %.

Проведено тендерну закупівлю необхідної кількості твердого палива (дрова) для опалення та обігріву відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання, яке знаходиться в с. Стольне  (на територію відділення завезено 280 м3  дров. Договір виконано на 100%). Наказом директора № 24 від 05 червня 2023 року затверджено склад комісії для забезпечення контролю за виконанням плану заходів по підготовці до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 рр. та план заходів з підготовки до дій в зимових умовах 2023-2024 років Комунального закладу «Менський територіальний центр надання соціальних послуг» Менської міської ради.

Відповідно до плану заходів відділення стаціонарного догляду  с. Стольне забезпечено інвентарем, одягом та взуттям зимового асортименту. Проведено технічне обслуговування системи центрального опалення (гідропневмоімпульсна прочистка системи центрального опалення) у приміщенні відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання. Проведено підготовку до роботи автономних джерел живлення (генератори). Також проводиться заготівля ППМ для забезпечення безперебійної роботи автономних джерел живлення (генератори). Проведено щорічну повірку обладнання (термометри та манометри у приміщенні адмінбудівлі по вул. Армійська, 1). Проведено утеплення труби вводу опалення ззовні адмінприміщення (по вул. Титаренка Сергія, 7). У приміщенні відділення стаціонарного догляду, с. Стольне заплановано проведення утеплення вікон, дверей, заміну чотирьох дерев’яних вікон на енергозаощаджувальні металопластикові. На вересень місяць заплановано проведення перевірки готовності до роботи опалювального котла, наявної автоматики та обстеження стану експлуатації димоходу для забезпечення обігріву приміщення відділення стаціонарного догляду. Забезпечується запас продуктів харчування довготривалого зберігання, теплих речей (ковдр) на випадок надзвичайної ситуації. Заплановано проведення позачергових інструктажів та інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань пожежної безпеки та правил поведінки у осінньо-зимовий період для працівників та підопічних комунальної установи. У жовтні заплановано проведення повірки вогнегасників відповідно до термінів повірки (спливає у жовтні).

Комунальне некомерційне підприємство «Менський центр первинної медико-санітарної допомоги» Менської міської ради –

на даний час вже завезено 48 тонн торфобрикету в структурні підрозділи підприємства, 100% від потреби.Частково відбувається завезення твердого палива (дрова паливні) в структурні підрозділи підприємства за допомогою КП «Менакомунпослуга». Загальна потреба дров паливних складає: 320 складометрів (Бірківка-60, Киселівка-20, Синявка-10, Куковичі-20, Величківка-10, Блистова-10, Осьмаки-10, Феськівка-20, Покровське-20, Данилівка-10, Стольне-30, Макошине-100). На даний час завезено всього 30 складометрів (Киселівка -3, Синявка-5, Осьмаки-2, Феськівка-10, Макошине-5, Осьмаки-5).

В Стольненській СЛА ЗПСМ завершено монтаж твердопаливного котла, енергоакумулюючої ємності та димовивідної труби, як альтернативи опаленню електричним котлом. Роботи виконані в повному обсязі.

В Киселівській СЛА ЗПСМ проведено модернізацію системи опалення з установленням циркуляційного насоса, групи безпеки та частковою заміною труб опалення та кранів.

Система опалення ФАП с. Куковичі потребує ремонту: монтаж нового твердопаливного котла та димовивідної труби, частковий монтаж системи опалення, так, як старий котел та частина радіаторів вийшли з ладу. Роботи по ремонту системи опалення будуть проведені за наявності коштів.

На даний час структурні підрозділи  підприємства до опалювального сезону готові частково. В структурних підрозділах підприємства розпочата перевірка систем опалення, твердопаливних котлів, пічного опалення, електроопалення. Буде здійснено прочищення димоходів, вентиляційних каналів. Проведення робіт планується на вересень-жовтень 2023 року.

Комунальне некомерційне підприємство «Менська міська лікарня» Менської міської ради -

з метою своєчасної підготовки медичного закладу до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 років 05.06.2023 за номером 283-Л генеральним директором був виданий наказ «Про підготовку об’єктів КНП «Менська міська лікарня» до роботи в осіньо-зимовий період 2023-2024 років». Згідно зазначеного наказу був затверджений оперативний штаб з підготовки структурних підрозділів лікарні до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 років та план комплексних заходів з цього питання.

Заходами з підготовки медичного закладу до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 років було передбачено проведення необхідних енергозберігаючих робіт в приміщеннях структурних підрозділів загальною площею 4839 кв.м., підготовку зовнішніх теплових мереж (у двотрубному очисленні) – 807 п.м., та внутрішніх теплових мереж - 1310м.п., повірка теплових манонетрів, термометрів та димо-вентиляційних каналів, гідравлічне випробування теплових мереж, підготовка резервних джерел електроживлення, забезпечення повних розрахунків за спожиті енергоносії, складання паспортів готовності до роботи в зимовий період по кожній будівлі, яка буде забезпечуватися теплом, проведення протипожежних заходів, навчання та перевірку знань обслуговуючого персоналу котельні та відповідальних за експлуатацію теплових мереж.

Станом на 01.09.2023 особа, відповідальна за експлуатацію теплових мереж, пройшла навчання та перевірку знань.

Наказом генерального директора КНП «Менська міська лікарня» від 12.04.2023 №180-Л призначена особа, відповідальна за моніторинг споживання енергетичних ресурсів структурними підрозділами КНП «Менська міська лікарня», та затверджено Положення про запровадження системи енергоменеджменту та моніторингу в медичному закладі.

Гідравлічне випробування зовнішніх теплових мереж планується провести спільно з працівниками Менської дільниці ТОВ «Облтеплокомуненерго» до 22.09.2023.

Згідно вимог ПУЕ, ПТЕЕС та ПБЕЕС у медичному закладі проведена робота по заміру опору ізоляції електричних провідників, опору петлі «фаза-нуль», опору заземлення обладнання та комутаційних пристроїв.

Резервне джерело електроживлення - дизельна електростанція потужністю 30 кВт забезпечена паливо-мастильними матеріалами. Нова дизельна електростанція CATARPILLAR після незначного часу її роботи, як джерела резервного енергозабезпечення, потребує проведення діагностики.

Зроблена повірка манометрів та термометрів для вузла теплопостачання, проведені роботи по додатковій теплоізоляції внутрішньобудинкової тепломережі в підвальному приміщенні 3-х поверхового адміністративно-лікувального корпусу та відведенню стічних вод від цієї будівлі.

Проведені роботи по ремонту під’їзних доріг на території лікарні, заміні аварійного каналізаційного колодязя, а також виконані роботи по частковому ремонту покрівель будівель медичного закладу.

Для забезпечення протипожежних заходів в осінньо-зимовий період здійснена діагностика та технічне обслуговування вогнегасників та пожежних кранів.

Для опалення приміщення стоматологічного відділення твердопаливним котлом в наявності маємо 10 тонн торфобрикету та 5 скл.метрів дров.

Заборгованості за енергоносії минулого опалювального періоду немає. На теперішній час об’явлений тендер на постачання природного газу, та готуються паспорти готовності до опалювального періоду по кожній будівлі, в яку буде подаватися теплоносій.

Комунальне підприємство «Менакомунпослуга» Менської міської ради -

для підготовки до осінньо-зимового періоду 2023/2024 років та оперативного реагування на виникнення надзвичайних ситуацій на балансі підприємства знаходиться техніка, яка буде задіяна для ліквідації наслідків негоди у зимовий період, а саме: трактор Беларус 892.2 з навісним відвалом – 3 шт., трактор Беларус 320.4 з навісним відвалом – 2 шт., для посипання вулично-дорожньої мережі протиожеледними сумішами  буде задіяна РДС-3 – 1 шт., знаходиться в технічно справному стані. На даний час закуплено 180 т піску, 20 т технічної солі,  в наявності є залишок піщано-сольової суміші – 43 т.

Для безперебійного надання послуг з централізованого водопостачання на території Менської територіальної громади в осінньо-зимовий період частково проведено роботи з утеплення водонапірних веж.

Для забезпечення пожежної та техногенної безпеки паспортизованих сміттєзвалищ були виконанні роботи з підгрібання твердих побутових відходів  в м. Мена,   с. Покровське.

Власними силами заготовлено  85 м³ дров для обігріву адміністративно-господарського комплексу та міської лазні.

Працівниками підприємства з обслуговування вуличного освітлення з початку року по серпень 2023 року в м. Мена та населених пунктах Менської територіальної громади було проведено технічне обслуговування 55 пунктів живлення вуличного освітлення, замінено 12 шт. добових таймерів,  проведено огляд і обслуговування ліхтарів  – 444 шт., замінено ламп у вуличних ліхтарях - 131 шт., технічне обслуговування лед. світильників – 348 шт., ліквідовано 2,2 км коротких замикань та пошкоджень повітряних ліній, перевірено стан ізоляції проводів 2250 м, замінено проводу типу АВВГ на 33 опорах, здійснено обрізку дерев для підвищення освітленості вулиць на 45,10 км, проведено чищення радіаторів системи охолодження LED світильників - 438 шт., здійснено миття і протирання захисного скла 375 ліхтарів, здійснення регулювання кронштейнів на 270 опорах.

Підприємство на 70 відсотків  підготовлене до осінньо-зимового періоду 2023/2024 років.

Комунальна установа «Місцева пожежна охорона» Менської міської ради -

будівлі пожежних депо 4 місцевих пожежних команд Комунальної установи «Місцева пожежна охорона» Менської міської ради в смт Макошине, селах: Бірківка, Семенівка, Дягова опалюються твердим паливом. Для сталого функціонування в опалювальний період підрозділи комунальної установи потребують 10 тонн торфобрикету та мінімум 100 м3 дров.

Станом на 15.09.2023 МПК забезпечені твердим паливом наступним чином:

МПК с. Бірківка (с. Бірківка, вул. Незалежності, 16) на даний час забезпечена твердим паливом на 100%, а саме: 25 м3 дрова паливні та торфобрикету 3,2 т торфобрикету.

МПК с. Семенівка (с. Семенівка вул. Перемоги, 186) на даний час забезпечена твердим паливом на 92%, а саме:  32 м3 дров паливних,  3,2 т торфобрикету.

МПК смт. Макошине (смт. Макошине, вул. Центральна, 12а) на даний час забезпечена твердим паливом на 100%, а саме: 15 м3 дров паливних.

МПК с. Дягова (с. Дягова, вул. Хліборобів, 2) на даний час забезпечена твердим паливомна 100%, а саме: 3,2 т торфобрикету та 18 м3 дров паливних.

На даний час завершуються роботи з поточного ремонту груб та опалювальних котлів, очищення їх від сажі.

Загальне забезпечення твердим паливом Комунальної установи «Місцева пожежна охорона» Менської міської ради на 05.09.2023 – дрова паливні – 90%, торфобрикет – 100%.

Відділ культури Менської міської ради -

станом на 15.09.2023 у Відділі функціонує 52 заклади культури:  Комунальний заклад «Менський  Будинок культури» Менської міської ради Менського району Чернігівської області (та 24 філії), Комунальний заклад «Центр культури і дозвілля молоді» Менської міської ради Менського району Чернігівської області, Комунальний заклад «Менський краєзнавчий музей імені В.Ф. Покотила» Менської міської ради Менського району Чернігівської області, Комунальний заклад «Менська публічна бібліотека»  Менської міської ради Менського району Чернігівської області(та 24 філії).

З 26 окремих будівель 2 обігріваються централізованим теплопостачанням,  у 3 закладах водяне опалення, у 15 закладах культури встановлене пічне опалення (опалюються дровами та торфобрикетом), 6 закладів - частково опалюється електрообігрівачами.

9 бібліотек-філій переведено до приміщень, що опалюються (старостати, школи).

Завершено завезення брикету та дров. Заклади культури повністю забезпечені паливними матеріалами (14 т – брикету на суму 61019,95 грн і 134 м3 дров 160 800,00 грн. із розрахунку, що 1 м3 дров коштує1200,00 грн, 1т брикету – 4358,57 грн).

Завершено ремонт покрівлі Комунального закладу «Центр культури і дозвілля молоді» Менської міської ради Менського району Чернігівської області, на загальну суму 402 933,00 грн.

В актовому залі Макошинської філії КЗ МБК встановлено 4 енергозберігаючих вікна на суму 99 901,00 грн.

Проведено перевірку теплових термометрів і манометрів та лічильників обліку води в комунальних закладах «Менський будинок культури» Менської міської ради Менського району Чернігівської області та «Центр культури та дозвілля молоді» Менської міської ради Менського району Чернігівської області.

У п’ятьох філіях КЗ МБК замінено 5 лічильників обліку електроенергії.

На ремонт покрівлі Стольненської та Величківської філій КЗ МБК виділено відповідно 175 000,00 грн та 25 000,00 грн.

Станом на 15 вересня заклади культури готові до опалювального періоду 2023-2024 рр. на 90%.

Відділ освіти Менської міської ради -

Відділом освіти, керівниками закладів освіти, вжито ряд заходів по підготовці закладів освіти до початку навчального року та роботи в осінньо-зимовий період. Проведено закупівлю твердих видів палива. Закуплено твердих видів палива по закладах освіти 100% (вугілля - 132 т, торфобрикет - 333 т, дрова - 1242,5 м3).   Проведена повірка газового обладнання (манометри та сигналізатори), проводятиться повірка вогнегасників.

Для забезпечення безперебійної роботи закладів освіти в осінньо-зимовий період 2023-2024 років проводяться роботи по ремонту системи опалення по наступних закладах освіти:

- Киселівський ЗЗСО І-ІІІ ст. – заміна твердопаливного котла;

- Покровський ЗЗСО І-ІІІ ст. – ремонт системи опалення.

Завершені роботи по ремонту твердопаливного котла Дягівського ЗЗСО І-ІІІ ст., придбаний новий твердопаливний котел потужністю 50 кВт (вартість котла 95 тис. грн) для Феськівського ЗДО – завершені роботи по встановленню котла, проведено ремонт котельні з встановленням  нового димоходу. Проведені ремонтні роботи по котельні (ремонт системи електропостачання та ремонт котлів) Бірківської філії І-ІІ ст. ОП Менська гімназія (вартість робіт 116 тис. грн). Завершені роботи по ремонту димоходу Осьмаківського ЗДО.

Проведено ремонт твердопаливного котла в Макошинському ЗДО та системи водопостачання з заміною насосної станції у Синявському ЗДО.

Завершені ремонтні роботи системи опалення по Дягівському ЗДО (вартість робіт 30,0 тис. грн), по Синявському ЗЗСО І-ІІІ ст. (вартість робіт 40,0 тис. грн), по Стольненському ЗЗСО І-ІІІ ст. (вартість робіт 17,0 тис. грн).

Проведені заміри опору ізоляції систем електропостачання по всім закладам освіти. Завершений ремонт  системи електропостачання по Менському ЦДЮТ.

По Менському ОЗЗСО І-ІІІ ст. ім. Т.Г. Шевченка проведений ремонт  покрівлі майстерні (вартість робіт 100,0 тис. грн), проводяться ремонтні роботи електромережі в будівлі початкової школи (вартість робіт становить 268,5 тис. грн).

Станом на 14.09.2023 проводяться роботи по ремонту та облаштуванню найпростіших укриттів та ПРУ. За рахунок коштів благодійної організації (міжнародний партнер – FCA)  проводиться капітальний ремонт укриттів по Опорному закладу Менська гімназія, Опорному закладу ЗЗСО І-ІІІ ст. ім. Т.Г. Шевченка, Стольненському ЗЗСО. Вартість робіт по кожному закладу складає – 1200 тис. грн.

За кошти місцевого бюджету проведені роботи по облаштуванню та ремонту найпростіших укриттів в Дягівському ЗЗСО І-ІІІ ст. ( вартість робіт 280 тис. грн) та в Опорному закладі Менська гімназія (вартість робіт 194 тис. грн).

Завершуються роботи щодо облаштування найпростіших укриттів всім необхідним згідно Рекомендацій, враховуючи фінансові можливості закладів освіти.

Проведено поточні та косметичні ремонти по всіх закладах освіти територіальної громади.

Проведені роботи по ремонту системи Інтернет в Покровській ЗЗСО І-ІІІ ст. (вартість робіт 58,0 тис. грн), системи електропостачання Феськівського ЗДО (вартість робіт 28,0 тис. грн).

Комунальна установа «Менський міський центр соціальних служб» Менської міської ради –

на сьогоднішній день  комунальна установа постійно веде переговори з куратором газопостачальної компанії «Нафтогаз Трейдинг». 04 вересня 2023 року  КУ ММЦСС отримала договір постачання природного газу та направила іншій стороні для підпису. Наразі договір знаходиться на етапі підписання стороною – постачальником. Також готуються Акти  про стан готовності до роботи газового обладнання, які будуть підписані перед початком постачання природного газу.

Загалом минулий опалювальний період в установі пройшов без надзвичайних ситуацій, перебоїв у системі газопостачання не зафіксовано. В даний час установою продовжується відповідна робота по  підготовці до  опалювального сезону 2023/2024 років.

Менська міська рада –

з метою забезпечення належного стану автомобільних доріг комунальної власності станом на 15.09.2023 здійснено виконання завдань, визначених Програмою фінансування робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг комунальної власності Менської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням 15 сесії Менської міської ради 8 скликання від 09 грудня 2021 року № 814 зі змінами.

Проведено капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Козацька в м. Мена. Загальна площа капітального ремонту – 1740 м2. Вартість робіт становить понад 2,3 млн грн.

Виконано поточний ремонт вулиць Ринкова, Григорія Кочура, Шевченка, Піщанівська в м. Мена на загальну суму понад 2,7 млн грн.

Проведено ямковий ремонт асфальтобетонного покриття   36-ти вулиць і провулків в м. Мена на загальну суму понад 1,9 млн грн.

Здійснено висипку 16  вулиць в м. Мена. Загальна вартість робіт становить понад 410 тис. грн.

Також проведено  грейдерування вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах: м. Мена, смт Макошине, села Остапівка, Величківка, Киселівка, Ліски, Максаки, Куковичі.

До кінця поточного року планується завершити грейдерування доріг решти населених пунктів громади.

Старости  на територіях старостинських округів в будівлях, що належать до комунальної власності Менської міської територіальної громади, проводитимуть перевірку системи опалення. Забезпечення твердим паливом адміністративних приміщень старостатів: торфобрикет – 100%,  дрова – 40%.

Начальник відділу

житлово-комунального господарства,

енергоефективності та комунального

майна Менської міської ради                                                      Ірина ЄКИМЕНКО