Додаток

до рішення виконавчого комітету Менської міської ради

26 серпня 2024 року № 182

**Гідротехнічна споруда водного об’єкту, яка розташована на території селища Макошине Менської міської територіальної громади,**

**що передається в господарське відання**

**Комунальному підприємству «Менакомунпослуга» Менської міської ради**

1. Гідротехнічна споруда водного об’єкту Макошинського старостинського округу Менської міської територіальної громади, розташована по вул. Жолобок у селищі Макошине:

Характеристика

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гідротехнічна споруда - | | | | | | | *регулятор трубчатий* | | | | | | | |
|  | | | | | | | (назва) | | | | | | | |
| Матеріал: | | | *залізобетон* | | | | | | | | | | | |
| (земляна, бетонна, бутова кладка, монолітний або збір з/бетон, із труб металевих або з/бетону інше) | | | | | | | | | | | | | | |
| Довжина - | | *10,0* | | м, ширина по верху - | | | | | *5,0* | | м, висота | | *3,0* | м; |
| Кріплення верхового укосу (з/б плити, камінь, без кріплення) | | | | | | | | | | | *без кріплення* | | | |
| Кріплення низового укосу (з/б плити, камінь, без кріплення) | | | | | | | | | | | *без кріплення* | | | |
| Кріплення проїжджої частини (з/б плити, камінь, асфальт, без кріплення) | | | | | | | | | | | | *асфальт* | | |
| Загальний технічний стан | | | | | *задовільний* | | | | | | | | | |
|  | | | | | (задовільний, незадовільний, аварійний, аварія споруди) | | | | | | | | | |
| Інше |  | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Тип | | *регулятор трубчатий з клапанним затвором* | | | | | | | | | | | | |
|  | | (шахтний водоскид, переливна стінка, дощовий водовипуск, береговий (аварійний водоскид, сифон тощо) | | | | | | | | | | | | |
| 1. Придатність водоскидної споруди до експлуатації | | | | | | | | | |  | | | | |
| *споруда придатна до експлуатації* | | | | | | | | | | | | | | |
| (можливість регулювання рівня води у водному об’єкті) | | | | | | | | | | | | | | |
| Якщо регулюється, тип пристрою | | | | | | *клапанний затвор* | | | | | | | | |
|  | | | | | | (засувка, сегментний затвор та інше) | | | | | | | | |
| 1. Загальний технічний стан водовипуску | | | | | | | | *задовільний* | | | | | | |
|  | | | | | | | | (задовільний, незадовільний) | | | | | | |

Начальник юридичного відділу

Менської міської ради Тетяна МАРЦЕВА