Додаток 2

до рішення 72 сесії

Менської міської ради

8 скликання

17 квітня  2026 року №204

Перелік майна, що приймається

у комунальну власність Менської міської територіальної громади

| № | Товари (роботи, послуги) | Кіл-сть | Од. | Ціна без ПДВ | Сума без ПДВ | Сума з ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PV модуль Tongwei Solar TWMNH-66HD620 620 Wp N-type Bifacial | 82 | шт | 4204,72 | 344787,28 | 413744,74 |
| 2 | комплект для монтажу ФЕМ | 82 | шт | 2312,60 | 189632,93 | 227559,52 |
| 3 | інвертор гібридний Deye SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 (50 кВт, 3 фази, 4 МРРТ, HV) | 1 | шт | 231259,71 | 231259,71 | 277511,65 |
| 4 | акумуляторна батарея модульна з підігрівом Dyness Stack100 S51100 5.12KWH 51.2V 100AH (складова комп | 12 | шт | 42047,25 | 504567,00 | 605480,40 |
| 5 | BMS модуль з підігрівом BDU + база для Dyness Stack100 (складова комплекту) | 1 | шт | 37842,53 | 37842,53 | 45411,04 |
| 6 | сонячний кабель KBE DB+ чорний, 6 mm2, 500 м (Німеччина) | 2 | компл | 23126,07 | 46252,14 | 55502,57 |
| 7 | ВВГ-Пнг кабель вітч 3* 2,5 | 15 | м | 840,95 | 12614,17 | 15137,00 |
| 8 | ПВС кабель вітч 2* 1,5 | 40 | м | 84,10 | 3363,95 | 4036,74 |
| 9 | щит захисту змінного струму АС | 1 | шт | 21023,79 | 21023,79 | 25228,55 |
| 10 | захисна автоматика по постійному струму | 1 | шт | 21023,79 | 23023,79 | 25228,55 |
| 11 | захисна автоматика для акумуляторів 25кВт | 1 | шт | 4204,55 | 4204,55 | 5045,46 |
| 12 | гофра-труба ПВТ д.25 чорна (50м) | 50 | м | 15,137 | 756,85 | 908,22 |
| 13 | лоток перфорований 100х100, цинкування, метод Сендзіміра, довжина 3000 мм, Standard UEA | 6 | м | 218,98 | 1313,89 | 1576,67 |
| 14 | трубка ПВХ гофр.протяж.ДКС (50м) D 25/18,3 320H 91925А чорна | 100 | м | 15,6416 | 1564,16 | 1876,99 |
| 15 | кришка на лоток основа 100, цинкування, метод Сендзіміра, довжина 3000 мм, товщ 0,5мм UEA | 6 | м | 81,57 | 489,43 | 587,32 |
| 16 | кришка на кут горизонтальна 90°, основа 150, цинкування, метод Сендзіміра, товщ. 0,8мм | 6 | шт | 98,39 | 590,34 | 708,41 |
| 17 | кут горизонтальний 90°, 150х50, цинкування,метод Сендзіміра, 0,8мм | 6 | шт | 146,07 | 876,43 | 1051,72 |
| 18 | фіксатор кришки Н50мм, цинкування, метод Сендзіміра, товщ. 1,5мм | 6 | шт | 11,185 | 67,11 | 80,53 |
| 19 | кабельний ввід TAKEL PG-І 36 502694 | 20 | шт | 39,23 | 784,60 | 941,52 |
| 20 | колодка клемна д/гол.ліній перед. Pawbol E.4101 1*35/16 | 1 | шт | 159,44 | 159,44 | 191,33 |
| 21 | коробка розп.IP65 TAKEL 200*100*70 503008 | 1 | шт | 132,20 | 132,20 | 158,64 |
| 22 | запобіжник 1000V DC ETI CH10*38 gPV 16А 30kA 2625081 | 6 | шт | 96,96 | 581,77 | 698,12 |

Начальник відділу житлово-комунального

господарства та комунального майна                              Ірина ЄКИМЕНКО