
2                                                продовження додатка
Додаток 2
до рішення 72 сесії 
Менської міської ради 
8 скликання  
17 квітня  2026 року №204

Перелік майна, що приймається 
у комунальну власність Менської міської територіальної громади 

	№
	Товари (роботи, послуги)
	Кіл-сть
	Од.
	Ціна без ПДВ
	Сума без ПДВ
	Сума з ПДВ


	1
	PV модуль Tongwei Solar TWMNH-66HD620 620 Wp N-type Bifacial
	82
	шт
	4204,72

	344787,28
	413744,74


	2
	комплект для монтажу ФЕМ
	82
	шт
	2312,60
	189632,93
	227559,52

	3
	інвертор гібридний Deye SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 (50 кВт, 3 фази, 4 МРРТ, HV)
	1
	шт
	231259,71
	231259,71
	277511,65

	4
	акумуляторна батарея модульна з підігрівом Dyness Stack100 S51100 5.12KWH 51.2V 100AH (складова комп
	12
	шт
	42047,25
	504567,00
	605480,40

	5
	BMS модуль з підігрівом BDU + база для Dyness Stack100 (складова комплекту)
	1
	шт
	37842,53
	37842,53
	45411,04

	6
	сонячний кабель KBE DB+ чорний, 6 mm2, 500 м (Німеччина)
	2
	компл
	23126,07
	46252,14
	55502,57

	7
	ВВГ-Пнг кабель вітч 3*  2,5
	15
	м
	840,95
	12614,17
	15137,00

	8
	ПВС кабель вітч 2* 1,5
	40
	м
	84,10
	3363,95
	4036,74

	9
	щит захисту змінного струму АС
	1
	шт
	21023,79
	21023,79
	25228,55

	10
	захисна автоматика по постійному струму
	1
	шт
	21023,79
	23023,79
	25228,55

	11
	захисна автоматика для акумуляторів 25кВт
	1
	шт
	4204,55
	4204,55
	5045,46

	12
	гофра-труба ПВТ д.25 чорна (50м)
	50
	м
	15,137
	756,85
	908,22

	13
	лоток перфорований 100х100, цинкування,  метод Сендзіміра, довжина 3000 мм, Standard UEA
	6
	м
	218,98
	1313,89
	1576,67

	14
	трубка ПВХ гофр.протяж.ДКС (50м) D 25/18,3 320H 91925А чорна
	100
	м
	15,6416
	1564,16
	1876,99

	15
	кришка на лоток основа 100, цинкування, метод Сендзіміра, довжина 3000 мм, товщ 0,5мм UEA
	6
	м
	81,57
	489,43
	587,32


	16
	кришка на кут горизонтальна 90°, основа 150, цинкування, метод Сендзіміра, товщ. 0,8мм
	6
	шт
	98,39
	590,34
	708,41

	17



	кут горизонтальний 90°, 150х50, цинкування,метод Сендзіміра, 0,8мм
	6
	шт
	146,07
	876,43
	1051,72

	18
	фіксатор кришки Н50мм, цинкування, метод Сендзіміра, товщ. 1,5мм
	6
	шт
	11,185
	67,11
	80,53

	19
	кабельний ввід TAKEL PG-І 36 502694
	20
	шт
	39,23
	784,60
	941,52

	20
	колодка клемна д/гол.ліній перед. Pawbol E.4101 1*35/16
	1
	шт
	159,44
	159,44
	191,33

	21
	коробка розп.IP65 TAKEL 200*100*70 503008
	1
	шт
	132,20
	132,20
	158,64

	22
	запобіжник 1000V DC ETI CH10*38 gPV  16А 30kA 2625081
	6
	шт
	96,96
	581,77
	698,12
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